## Plan1
GESTÃO DE SEGURANÇA FÍSICA | GESTÃO DE SEGURANÇA FÍSICA
O que é a Gestão da Segurança Física dentro do contexto de Segurança da Informação? | Gestão da Segurança Física: É uma das modalidades da SGSI que devem estar adicionadas a Política de SGSI da empresa, a Gestão de Segurança Física presa pela segurança tanto dos colaboradores quanto dos equipamentos que gerem todo o SGSI. É por através dela que implementamos métodos de segurança para evitar que pessoas se machuquem ou danifiquem os ativos físicos da empresa.
Que parâmetros devem ser observados por uma boa Gestão de Segurança Física? | A Gestão de Segurança Física deve estar atenta aos seguintes parâmetros: - Localização Física; - Climatização; - Segurança Ambiental; - Pisos Elevados; - Cabeamento; - Segurança dos Equipamentos; - Proteção contra Incêndio; - Proteção quanto a Eletricidade; - Proteção contra Água;
Que cuidados devem ser observados quanto a Localização Física? | Quanto a Localização Física dos equipamentos deverão ser observados aspectos do ambiente do local, por exemplo: - Está exposto a reagentes químicos, como combustíveis? - Está próximo de tubulações de água ou gás? - É um local de fácil acesso para uma pessoa adentrar ou visualizar o tipo de equipamento com o qual a empresa trabalha?
Que cuidados devem ser observados quanto a Segurança Ambiental? | Quanto a Segurança Ambiental dos equipamentos deverão ser observados aspectos do meio ambiente que poderiam interferir no funcionamento dos equipamentos ou na integridade deles, por exemplo: - Os equipamentos estão seguros contra incêndios, vibrações, inundações e outros riscos ambientais? - Existem dispositivos que seriam capazes de conter incêndio ou outras catástrofes naturais? - Existe algum esquema de monitoramento remoto do que acontece na sala de equipamentos?
Que cuidados devem ser observados quanto ao Cabeamento? | Quanto ao Cabeamento deverão ser observados aspectos físicos na estrutura de cabeamento, por exemplo: - Os cabos ficam expostos facilitando a interceptação de rede? - Que medidas poderiam ser tomadas para segregar os cabos de olhares maliciosos? - Temos um esquema de cabeamento estruturado conforme norma? - A instalação dos cabos está próxima de máquinas e campos eletrômagnéticos facilitando interrupção de sinal? - As instalações estão protegidas contra possíveis incêndios?
Que cuidados devem ser observados quanto ao Perigo de Incêndios? | Quanto ao Perigo de Incêndios deverão ser observados aspectos ambientais envolta do prédio, nas instalações dos equipamentos e até nos prédios vizinhos, por exemplo: - Analisando o ambiente das instalações consigo encontrar algum ponto onde seria possível juntar os 3 componentes geradores de chamas? (Comburente / Combustível / Fonte de Calor) - Tenho avisos para alertar contra ações que poderiam provocar incêndio? - Minhas instalações contam com medidas de detecção de incêndio? - Caso o incêndio seja inevitável, possuo equipe treinada para evacuar as instalações e se possível combater as chamas? - Possuo equipamentos adequados para combate das chamas minimizando os estragos sobre os equipamentos eletrônicos?
Que cuidados devem ser observados quanto ao Perigo de Água? | Quanto ao Perigo de Água deverão ser observados aspectos ambientais que poderiam causar dano aos equipamentos elétricos que entrassem em contato com a água, por exemplo: - Meus equipamentos elétricos estão instalados em locais de fácil acúmulo de umidade? - Estão próximos a tubulações que poderiam ser danificadas causando dano aos meus equipamentos? - Estão em locais muito baixos onde a água poderia entrar com facilidade e inundar o local?
Que cuidados devem ser observados quanto ao Perigo quando a Eletricidade? | Quanto a Eletricidade deverão ser observados aspectos ambientais que poderiam causar choques elétricos aos funcionários ou perca de alimentação elétrica ocasionando falta do fornecimento de serviços, por exemplo: - Meus equipamentos elétricos oferecem algum risco a pessoas que entrarem em contato com a carcaça do material? - Minhas instalações estão preparadas contra descargas elétricas advindas de tempestades? - Possuo algum equipamento de suporte quanto a queda de energia, com um NoBreak ou Gerador?
Que cuidados devem ser observados quanto a Climatização? | Quanto a Climatização deverá ser observado se o clima está ideal para o sistema de resfriamento dos equipamentos e que medidas são tomadas caso o resfriamento falhe, por exemplo: - Meus servidores estão num ambiente com temperatura adequada para trabalhar? - Caso um ar condicionado falhe, possuo um segundo para manter o equipamento funcionando um ambiente adequado? - A quantidade de equipamentos de refrigeração é adeaquada para o tamanho e quantidade de equipamentos?
Que cuidados devem ser observados quanto a Pisos Elevados? | Pisos Elevados são estruturas móveis montadas entre o piso e a estrutura que o sustenta, seja uma laje ou o chão mesmo, com o intuíto de abrir espaço para a passagem de fios e dutos de ar por um edifício. Caso a empresa em que trabalhamos possua esse tipo de instalação devemos tomar os seguintes cuidados: - Possuo fios elétricos circulando junto a tubulações de gás e cabos de internet? - Meus cabos de rede são os adequados para circular em conjunto com fios elétricos? - As instalações estão seguindo normas de cabeamento estruturado?
GESTÃO DE SEGURANÇA FÍSICA | GESTÃO DE SEGURANÇA FÍSICA
Que cuidados devem ser observados quanto a Segurança dos Equipamentos? | Quanto a Segurança dos Equipamentos deverão ser observados áspectos quanto ao armazenamento segundo recomendações dos fabricantes e ferramentas anti-furto, por exemplo: - Meus equipamentos estão armazenados segundo as recomendações de fábrica? - Estou usando ferramentas anti-furto, como gaiolas, cabos especiais anti-furto, sistemas de alarme e etc? - Eles estão alocados pensando na segurança e ergonomia dos funcionários?